**Пример оснащения ЦСО многопрофильной медицинской организации:**

* Количество операций в год: 15 000
* Количество коек стационара: 800
* Количество посещений поликлиники в год: 800 000

Грязная зона

Оборудование:

* Моечно-дезинфицирующая машина - 3 шт.
* Внутрикамерная тележка для инструментов – 3 шт.
* Внутрикамерная тележка для анестезиологического инструмента – 3 шт.
* Внутрикамерная тележка для микрохирургического инструмента – 1 шт.
* Транспортная тележка – 6 шт.
* Туннельная моюще-дезинфицирующая машина - 1 шт.
* Внутрикамерная тележка для контейнеров – 1 шт.
* Внутрикамерная тележка для операционной обуви – 1 шт.

Мебель и аксессуары:

* Шлюз для передачи внутрикамерных тележек – 1 шт.
* Внутрикамерная тележка для инструментов – 3 шт.
* Автоматическое передаточное окно – 1 шт.
* Ультразвуковая мойка – 1 шт.
* Моечная ванна с двумя мойками – 1 шт.
* Моющий пистолет-распылитель с насадками – 1 шт.
* Рабочий стол — 3 шт.
* Стеллаж для хранения – 6 шт.
* Служебная тележка – 3 шт.
* Мобильный терминал сбора данных – 2 шт.
* Принтер этикеток — 2 шт.

Чистая зона

Мебель и аксессуары:

* Сушильный шкаф – 1 шт.
* Шлюз для перемещения внутри камерных тележек – 1 шт.
* Стул оператора – 4 шт.
* Упаковочно-контрольный стол – 4 шт.
* Стол для проверки текстиля — 2 шт.
* Шкаф для хранения – 2 шт.
* Тележка для крепированной бумаги – 2 шт.
* Термозапаивающая машина – 3 шт.
* Стеллаж для хранения – 4 шт.
* Служебная тележка – 4 шт.
* Мобильный терминал сбора данных – 4 шт.
* Принтер этикеток — 4 шт.
* Принтер А4 — 2 шт.

Мебель и аксессуары:

* Сушильный шкаф – 1 шт.
* Шлюз для перемещения внутри камерных тележек – 1 шт.
* Стул оператора – 4 шт.
* Упаковочно-контрольный стол – 4 шт.
* Стол для проверки текстиля — 2 шт.
* Шкаф для хранения – 2 шт.
* Тележка для крепированной бумаги – 2 шт.
* Термозапаивающая машина – 3 шт.
* Стеллаж для хранения – 4 шт.
* Служебная тележка – 4 шт.
* Мобильный терминал сбора данных – 4 шт.
* Принтер этикеток — 4 шт.
* Принтер А4 — 2 шт.

Стерильная зона

Мебель и аксессуары:

* Закрытая тележка для стерильных материалов – 4 шт.
* Стеллаж для хранения – 12 шт.
* Рабочий стол – 2 шт.
* Служебная тележка – 2 шт.

Техническое помещение

Мебель и аксессуары:

* Воздушный компрессор – 1 шт.
* Стеллаж для хранения – 12 шт.
* Рабочий стол – 2 шт.
* Служебная тележка – 2 шт.